## 様式１
（様 式 １）
分析結果報告書
機関名
分析項目
分析方法 |  |  |  | スペクトル干渉の補正又は低減方法
前処理日
分 析 日
【分析結果】
標 準 液 |  |  | 内標準物質及び濃度
標準液１
標準液２
標準液３
標準液４
標準液５
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値等と濃度の 相関から得られた数式 |  |  |  | Ｘ： |  |  | Ｙ：
相関係数（R） |  |  |  |  | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2）
試料 |  | 前処理試料 分取量（mL） | 前処理定容量 （mL） | 分析時の 希釈倍率 |  | 換算係数 |  | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入
mg/L

## 様式１記入例
（記入例） | [8 empty] | （様 式 １）
分析結果報告書
機関名 | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析項目 | ひ素
分析方法 | JIS K 0102 61.4 |  |  | スペクトル干渉の補正又は低減方法 |  |  |  | コリジョン・リアクションセル
前処理日 | H27.11.11
分 析 日 | H27.11.12
【分析結果】
標 準 液 | 濃度(μg/L) | イオンカウント 数の比 | 内標準物質及び濃度
In 20.0μg/L
標準液１ | 0 | 0.0584 | 602000
標準液２ | 1 | 1.92 | 607000
標準液３ | 5 | 10.3 | 597000
標準液４ | 10 | 22.6 | 608000
標準液５ | 15 | 29.5 | 649000
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値等と濃度の 相関から得られた数式 |  | Y＝2.0325X+0.2736 |  | Ｘ： | 濃度(μg/L) |  | Ｙ： | イオンカウント数の比
相関係数（R） | 0.9955 |  |  |  | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2） | 0.99102
試料 | イオンカウント 数の比 | 前処理試料 分取量（mL） | 前処理定容量 （mL） | 分析時の 希釈倍率 |  | 換算係数 |  | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0.50241 | 50 | 100 | 2 |  | - |  | (0.5024126-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2＝0.000450
試料１回目 | 7.8714 | 50 | 100 | 2 |  | - |  | (7.873162-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450＝0.01450
試料２回目 | 7.7608 | 50 | 100 | 2 |  | - |  | (7.760824-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450＝0.01474
試料３回目 | 7.9806 | 50 | 100 | 2 |  | - |  | (7.980591-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450＝0.01517
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入
0.015 |  | mg/L
内標準法を採用するときは内標準物質名、濃度を記入する。
ひ素の分析を、JIS K 0102. 61.4を用いて分析した場合のみ、スペクトル干渉を補正する手法又は低減する手法を記入する。
個々のデ－タを算出する時にブランク値を差し引く。
検量線の作成に用いた標準液を全て記入する。
X、Yの内容を明確にする。
濃度（単位）又は重量（単位）を記入する。
吸光度、ピ－ク％、面積、発光強度、強度比、イオンカウント数の比等該当するものを記入する。（オートアナライザーを用いた場合は、ピーク％を記入する。）
換算係数があれば記入する。
計算過程が記入しきれない場合は別紙に記入して提出しても良い。