## 様式２
（様 式 ２）
分析結果報告書
機関名
分析項目
分析方法
前処理日
分 析 日
【分析結果】
標準液 | 硝酸性窒素又は硝酸イオン |  | 亜硝酸性窒素又は亜硝酸イオン
標準液１
標準液２
標準液３
標準液４
標準液５
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値と重量等の相関から得られた数式 |  |  |  |  | Ｘ： |  | Ｙ：
相関係数（R） | [5 empty] | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2）
試料 | 硝酸性窒素
|  | 分析時の希釈倍率 | 換算係数 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
試料 | 亜硝酸性窒素
|  | 分析時の希釈倍率 | 換算係数 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 並行測定の硝酸性窒素の平均値と亜硝酸性窒素の平均値の合計値の3桁目を四捨五入
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |  |  | mg/L

## 様式２記入例
（記入例） | [8 empty] | （様 式 ２）
分析結果報告書
機関名 | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
分析方法 | JIS K 0102 43.1.2及び43.2.5
前処理日 | H27.11.11
分 析 日 | H27.11.12
【分析結果】
標準液 | 硝酸性窒素又は硝酸イオン |  | 亜硝酸性窒素又は亜硝酸イオン
| 濃度（ｍｇ/L） | 面積値 | 濃度（ｍｇ/L） | 面積値
標準液１ | 0 | 0 | 0 | 0
標準液２ | 2 | 345100 | 2 | 361100
標準液３ | 4 | 712100 | 4 | 690000
標準液４ | 10 | 1684000 | 10 | 1825000
標準液５ | 20 | 3542000 | 20 | 3652000
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値と重量等の相関から得られた数式 | Y=175420X+0 |  | Y=182254X+0 |  | Ｘ： | 濃度（mg/L) | Ｙ： | 面積
相関係数（R） | 0.9996 |  | 0.9999 |  |  | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2） | 0.9992 |  | 0.9998
試料 | 硝酸性窒素
| 面積値 | 分析時の希釈倍率 | 換算係数 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0 | 1 | 0.2259 | 0.0/175420×1×0.2259＝0.000000
試料１回目 | 400000 | 1 | 0.2259 | 400000/175420×1×0.2259-0.000000＝0.515106
試料２回目 | 395000 | 1 | 0.2259 | 395000/175420×1×0.2259-0.000000＝0.508667
試料３回目 | 390000 | 1 | 0.2259 | 390000/175420×1×0.2259-0.000000＝0.502228
試料 | 亜硝酸性窒素
| 面積値 | 分析時の希釈倍率 | 換算係数 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0 | 1 | 0.3045 | 0.0/1822542×1×0.3045＝0.000000
試料１回目 | 400000 | 1 | 0.3045 | 400000/182254×1×0.3045-0.000000＝0.668298
試料２回目 | 385000 | 1 | 0.3045 | 385000/182254×1×0.3045-0.000000＝0.643237
試料３回目 | 395000 | 1 | 0.3045 | 395000/182254×1×0.3045-0.000000＝0.659944
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 並行測定の硝酸性窒素の平均値と亜硝酸性窒素の平均値の合計値の3桁目を四捨五入
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 1.2 |  | mg/L
濃度（単位）又は重量（単位）を記入する。
検量線の作成に用いた標準液を全て記入する。
ピーク面積又は高さを記入する。
個々のデ－タを算出する時にブランク値を差し引く。
X、Yの内容を明確にする。