## 様式３
（様 式 ３）
分析結果報告書
機関名
分析項目
分析方法／機器 | ／
前処理日
分 析 日
【分析結果】
標準液 | トリクロロエチレン |  |  | テトラクロロエチレン |  |  | 内標準物質及び濃度
|  | 面積値 | 面積値/内標面積値 |  | 面積値 | 面積値/内標面積値 | 面積値
標準液１
標準液２
標準液３
標準液４
標準液５
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値と重量等の相関から得られた数式 | [6 empty] | Ｘ： |  | Ｙ：
相関係数（R） | [7 empty] | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2）
試料 | トリクロロエチレン
| 面積値 | 内標面積値 | 面積値/内標面積値 | 試料量(mL） | 希釈倍率 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
試料 | テトラクロロエチレン
| 面積値 | 内標面積値 | 面積値/内標面積値 | 試料量(mL） | 希釈倍率 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入
トリクロロエチレン |  |  | mg/L
テトラクロロエチレン |  |  | mg/L

## 様式３記入例
（記入例） | [9 empty] | （様 式 ３）
分析結果報告書
機関名 | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析項目 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン
分析方法／機器 | JIS K 0125 5.2 ／ ○○社製ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置
前処理日 | H27.11.11
分 析 日 | H27.11.11～12
【分析結果】
標準液 | トリクロロエチレン |  |  | テトラクロロエチレン |  |  | 内標準物質及び濃度
ﾌﾙｵﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 10μg/L
| 重量(ng) | 面積値 | 面積値/内標面積値 | 重量(ng) | 面積値 | 面積値/内標面積値 | 面積値
標準液１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
標準液２ | 10 | 4885 | 0.033531 | 10 | 8720 | 0.059855 | 145686
標準液３ | 50 | 25655 | 0.22214 | 50 | 45798 | 0.39655 | 115491
標準液４ | 100 | 43852 | 0.43699 | 100 | 83204 | 0.82915 | 100349
標準液５ | 500 | 285494 | 2.5333 | 500 | 486021 | 4.3127 | 112695
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値と重量等の相関から得られた数式 | Y=0.005106X - 0.02878 |  |  | Y=0.008666X - 0.02427 |  |  | Ｘ： | 重量(ng) | Ｙ： | 面積値比
相関係数（R） | 0.9985 |  |  | 0.9994 |  |  |  | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2） | 0.997 |  |  | 0.9988
試料 | トリクロロエチレン
| 面積値 | 内標面積値 | 面積値/内標面積値 | 試料量(mL） | 希釈倍率 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0 | 120000 | 0 | 10 | 1 | (0+0.02878）×（1/0.005106）×(1/10)×（１/1000）＝0.0005637
試料１回目 | 212455 | 115686 | 1.8365 | 10 | 2 | 2×（(1.836479781+0.02878）×（1/0.005106）×(1/10)×（１/1000））-0.0005637＝0.07250
試料２回目 | 205195 | 115491 | 1.7767 | 10 | 2 | 2×（(1.776718532+0.02878）×（1/0.005106）×(1/10)×（１/1000））-0.0005637＝0.07016
試料３回目 | 181803 | 100349 | 1.8117 | 10 | 2 | 2×（(1.811707142+0.02878）×（1/0.005106）×(1/10)×（１/1000））-0.0005637＝0.07153
試料 | テトラクロロエチレン
| 面積値 | 内標面積値 | 面積値/内標面積値 | 試料量(mL） | 希釈倍率 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0 | 120000 | 0 | 10 | 1 | (0+0.02427）×（1/0.008666）×(1/10)×（１/1000）＝0.0002801
試料１回目 | 594111 | 115686 | 5.1355 | 10 | 2 | 2×（(5.13554795+0.02427）×（1/0.0086666）×(1/10)×（１/1000））-0.0002801＝0.1188
試料２回目 | 591802 | 115491 | 5.1242 | 10 | 2 | 2×（(5.12422613+0.02427）×（1/0.0086666）×(1/10)×（１/1000））-0.0002801＝0.1185
試料３回目 | 537002 | 100349 | 5.3513 | 10 | 2 | 2×（(5.35134381+0.02427）×（1/0.0086666）×(1/10)×（１/1000））-0.0002801＝0.1238
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入
トリクロロエチレン | 0.071 |  | mg/L
テトラクロロエチレン | 0.12 |  | mg/L
個々のデ－タを算出する時にブランク値を差し引く。
使用した内標準物質及び濃度（単位）を記入。
検量線の作成に用いた標準液を全て記入する。
濃度（単位）又は重量（単位）を記入する。
X、Yの内容を明確に記載する。