## 1 ひ素
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分１ 金属 | ひ素
機関名 | [5 empty] | JIS K 0102 61.2
JIS K 0102 61.3
分析方法 | [5 empty] | JIS K 0102 61.4
機器・メーカー
スペクトル干渉の補正又は軽減方法
前処理日
分析日
【報告値】 | 有効数字２桁表示
ひ素 |  |  | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
内標準物質
濃度
標準液 |  |  |  | 標準物質の カウント数 | 内標準物質の カウント数
標準液1
標準液2
標準液3
標準液4
標準液5
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の相関から得られた数式 ※一次式以外でも可
X:
Y:
相関係数（R）
決定係数（R^2）
試料ブランク
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料１回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D9: JIS K 0102 61.4を用いた場合は記入してください。
Note on D18: 内標準法を採用した場合は記入してください。
Note on E19: 単位を記入してください。
Note on D21: 濃度又は重量を記入してください。
Note on D22: 単位を記入してください。
Note on F34: 単位を記入してください
Note on C43: 換算係数があれば記入してください。
Note on C44: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C50: 換算係数があれば記入してください。
Note on C51: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C57: 換算係数があれば記入してください。
Note on C58: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C64: 換算係数があれば記入してください。
Note on C65: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D71: チェックしてください。
Note on F71: 記名又は押印してください。

## 1 亜鉛
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分１ 金属 | 亜鉛
機関名 | [6 empty] | （μg/L）
分析方法 | [5 empty] | JIS K 0102 53.1
機器・メーカー | [5 empty] | JIS K 0102 53.2
スペクトル干渉の補正又は軽減方法 | [5 empty] | JIS K 0102 53.3
前処理日 | [5 empty] | JIS K 0102 53.4
分析日
【報告値】 | 有効数字２桁表示
亜鉛 |  |  | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
内標準物質
濃度
標準液 |  |  |  | 標準物質の カウント数 | 内標準物質の カウント数
標準液1
標準液2
標準液3
標準液4
標準液5
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の相関から得られた数式 ※一次式以外でも可
X:
Y:
相関係数（R）
決定係数（R^2）
試料ブランク
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料１回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D9: JIS K 0102 61.4を用いた場合は記入してください。
Note on D18: 内標準法を採用した場合は記入してください。
Note on E19: 単位を記入してください。
Note on D21: 濃度又は重量を記入してください。
Note on D22: 単位を記入してください。
Note on F34: 単位を記入してください
Note on C43: 換算係数があれば記入してください。
Note on C44: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C50: 換算係数があれば記入してください。
Note on C51: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C57: 換算係数があれば記入してください。
Note on C58: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C64: 換算係数があれば記入してください。
Note on C65: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D71: チェックしてください。
Note on F71: 記名又は押印してください。

## 2 アンモニア性窒素
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分２ 窒素化合物 | アンモニア性窒素
機関名 | [6 empty] | （μg/L）
分析方法 | [5 empty] | JIS K 0102 42.1及び42.2
機器・メーカー | [5 empty] | JIS K 0102 42.5
前処理日 | [5 empty] | JIS K 0102 42.6
分析日
【報告値】 | 有効数字２桁表示
アンモニア性窒素 |  |  | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
標準液
標準液1
標準液2
標準液3
標準液4
標準液5
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の相関から得られた数式 ※一次式以外でも可
X:
Y:
相関係数（R）
決定係数（R^2）
試料ブランク
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料１回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on E18: 吸光度、ピーク％、面積値等、該当するものを記入してください。
Note on D19: 単位を記入してください。
Note on F31: 単位を記入してください
Note on C40: 換算係数があれば記入してください。
Note on C41: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C47: 換算係数があれば記入してください。
Note on C48: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C54: 換算係数があれば記入してください。
Note on C55: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C61: 換算係数があれば記入してください。
Note on C62: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D68: チェックしてください。
Note on F68: 記名又は押印してください。

## 2 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（1）
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分２ 窒素化合物 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
機関名 | [6 empty] | （μg/L）
分析方法 | [5 empty] | JIS K 0102 43.2.1
機器・メーカー | [5 empty] | JIS K 0102 43.2.3
前処理日 | [5 empty] | JIS K 0102 43.1.1
分析日 | [5 empty] | JIS K 0102 43.1.3及び43.2.6
【報告値】 | 有効数字２桁表示
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
標準液
標準液1
標準液2
標準液3
標準液4
標準液5
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の相関から得られた数式 ※一次式以外でも可
X:
Y:
相関係数（R）
決定係数（R^2）
試料ブランク
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料１回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on E18: 吸光度、ピーク％等、該当するものを記入してください。
Note on D19: 単位を記入してください。
Note on F31: 単位を記入してください
Note on F32: 単位を記入してください
Note on C40: 換算係数があれば記入してください。
Note on C41: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C47: 換算係数があれば記入してください。
Note on C48: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C54: 換算係数があれば記入してください。
Note on C55: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C61: 換算係数があれば記入してください。
Note on C62: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D68: チェックしてください。
Note on F68: 記名又は押印してください。

## 2 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（2）
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分２ 窒素化合物 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
機関名
分析方法 | [5 empty] | JIS K 0102 43.1.2及び43.2.5
機器・メーカー | [5 empty] | その他
前処理日
分析日
【報告値】 | 有効数字２桁表示
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | mg/L
※並行測定毎の硝酸性窒素濃度と亜硝酸性窒素濃度の和の平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
標準液 |  | 硝酸性窒素又は硝酸イオン |  | 亜硝酸性窒素又は亜硝酸イオン
標準液1
標準液2
標準液3
標準液4
標準液5
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の 相関から得られた数式
X:
Y:
相関係数（R）
決定係数（R^2）
■硝酸性窒素
試料ブランク
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料１回目
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
■亜硝酸性窒素
試料ブランク
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料１回目
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
■硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の濃度の和
試料１回目 | 計算結果（mg/L）
試料２回目 | 計算結果（mg/L）
試料３回目 | 計算結果（mg/L）
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on E7: 「その他」を選択した場合は、具体的な分析方法をご記入ください。
Note on D18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on E18: ピーク面積又は高さを記入してください。
Note on F18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on G18: ピーク面積又は高さを記入してください。
Note on D19: 単位を記入してください。
Note on F19: 単位を記入してください。
Note on E31: 単位を記入してください
Note on C39: 換算係数があれば記入してください。
Note on C40: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C44: 換算係数があれば記入してください。
Note on C45: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C49: 換算係数があれば記入してください。
Note on C50: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C54: 換算係数があれば記入してください。
Note on C55: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C61: 換算係数があれば記入してください。
Note on C62: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C66: 換算係数があれば記入してください。
Note on C67: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C71: 換算係数があれば記入してください。
Note on C72: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C76: 換算係数があれば記入してください。
Note on C77: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D87: チェックしてください。
Note on F87: 記名又は押印してください。

## 2 全窒素
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分２ 窒素化合物 | 全窒素
機関名 | [6 empty] | （μg/L）
分析方法 | [5 empty] | JIS K 0102 45.2
機器・メーカー | [5 empty] | JIS K 0102 45.3
前処理日 | [5 empty] | JIS K 0102 45.4
分析日 | [5 empty] | JIS K 0102 45.6
【報告値】 | 有効数字２桁表示
全窒素 |  |  | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
標準液
標準液1
標準液2
標準液3
標準液4
標準液5
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の相関から得られた数式 ※一次式以外でも可
X:
Y:
相関係数（R）
決定係数（R^2）
試料ブランク
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料１回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on E18: 吸光度、ピーク％等、該当するものを記入してください。
Note on D19: 単位を記入してください。
Note on C40: 換算係数があれば記入してください。
Note on C41: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C47: 換算係数があれば記入してください。
Note on C48: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C54: 換算係数があれば記入してください。
Note on C55: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C61: 換算係数があれば記入してください。
Note on C62: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D68: チェックしてください。
Note on F68: 記名又は押印してください。

## 3 りん酸性りん
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分３ りん化合物 | りん酸性りん
機関名 | [6 empty] | （μg/L）
分析方法 | [5 empty] | JIS K 0102 46.1.1
機器・メーカー | [5 empty] | JIS K 0102 46.1.3
前処理日 | [5 empty] | JIS K 0102 46.1.4
分析日
【報告値】 | 有効数字２桁表示
りん酸性りん |  |  | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
標準液
標準液1
標準液2
標準液3
標準液4
標準液5
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の相関から得られた数式 ※一次式以外でも可
X:
Y:
相関係数（R）
決定係数（R^2）
試料ブランク
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料１回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on E18: 吸光度、ピーク％等、該当するものを記入してください。
Note on D19: 単位を記入してください。
Note on C40: 換算係数があれば記入してください。
Note on C41: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C47: 換算係数があれば記入してください。
Note on C48: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C54: 換算係数があれば記入してください。
Note on C55: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C61: 換算係数があれば記入してください。
Note on C62: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D68: チェックしてください。
Note on F68: 記名又は押印してください。

## 3 全りん
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分３ りん化合物 | 全りん
機関名 | [6 empty] | （μg/L）
分析方法 | [5 empty] | JIS K 0102 46.3.1
機器・メーカー | [5 empty] | JIS K 0102 46.3.2
前処理日 | [5 empty] | JIS K 0102 46.3.3
分析日 | [5 empty] | JIS K 0102 46.3.4
【報告値】 | 有効数字２桁表示
全りん |  |  | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
標準液
標準液1
標準液2
標準液3
標準液4
標準液5
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の相関から得られた数式 ※一次式以外でも可
X:
Y:
相関係数（R）
決定係数（R^2）
試料ブランク
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料１回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目
前処理試料分取量（mL）
前処理試料定容量（mL）
分析時の希釈倍率
換算係数
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on E18: 吸光度、ピーク％等、該当するものを記入してください。
Note on D19: 単位を記入してください。
Note on C40: 換算係数があれば記入してください。
Note on C41: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C47: 換算係数があれば記入してください。
Note on C48: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C54: 換算係数があれば記入してください。
Note on C55: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C61: 換算係数があれば記入してください。
Note on C62: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D68: チェックしてください。
Note on F68: 記名又は押印してください。

## 5 その他(COD)
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分５ その他 | 化学的酸素要求量（CODMn）
機関名
分析項目 |  | 化学的酸素要求量（CODMn）
分析方法 |  | JIS K 0102 17
分析日
【報告値】 | 有効数字２桁表示
化学的酸素要求量（CODMn） |  |  | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください。
【測定条件】
5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの ファクター
試料ブランク | 試料分取量（mL）
| 銀の種類 |  |  |  |  | 硝酸銀溶液（200g/L） | g
| 銀の添加量 |  |  |  |  | 硝酸銀溶液（500g/L） | mL
| 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL） |  |  |  |  | 硝酸銀（粉末）
試料１回目 | 試料分取量（mL） |  |  |  |  | 硫酸銀（粉末）
銀の種類
銀の添加量
5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL）
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料２回目 | 試料分取量（mL）
銀の種類
銀の添加量
5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL）
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
試料３回目 | 試料分取量（mL）
銀の種類
銀の添加量
5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL）
定量結果の算出方法 （計算式）
計算結果（mg/L）
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました
Note on D18: 銀の種類を選択してください。
Note on F18: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on E19: 単位を選択してください。
Note on G19: 単位を選択してください。
Note on D22: 銀の種類を選択してください。
Note on F22: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on E23: 単位を選択してください。
Note on G23: 単位を選択してください。
Note on C25: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D28: 銀の種類を選択してください。
Note on F28: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on E29: 単位を選択してください。
Note on G29: 単位を選択してください。
Note on C31: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D34: 銀の種類を選択してください。
Note on F34: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on E35: 単位を選択してください。
Note on G35: 単位を選択してください。
Note on C37: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D44: チェックしてください。
Note on F44: 記名又は押印してください。

## 確認用 (hidden)
機関名 | 0
報告値一覧
区分１ |  | 区分２ |  |  | 区分３ |  | 区分４ |  | 区分５
As | Zn | NH4-N | NO3-N NO2-N | T-N | PO4-P | T-P | TCE | PCE | COD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0
|  |  | (NH4+NO2+NO3)/TN= | #DIV/0!
区分１ 金属 | ひ素
機関名 | 0
■内標あり | [5 empty] | ■内標なし
標準液 | X | Y強度 | 内標強度 |  |  | 標準液 | X | Y強度
| 0 | 標準物質の カウント数 | 内標準物質の カウント数 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
◎定量結果の計算
■Y→X
Y
ブランク | 0
試料1 | 0
試料2 | 0
試料3 | 0
区分１ 金属 | 亜鉛
機関名 | 0
■内標あり | [5 empty] | ■内標なし
標準液 | X | Y強度 | 内標強度 |  |  | 標準液 | X | Y強度
| 0 | 標準物質の カウント数 | 内標準物質の カウント数 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
◎定量結果の計算
■Y→X
Y
ブランク | 0
試料1 | 0
試料2 | 0
試料3 | 0
区分２ 窒素化合物 | アンモニア性窒素
機関名 | 0
標準液 | X | Y強度
| 0 | 0
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
◎定量結果の計算
Y→X
Y
ブランク | 0
試料1 | 0
試料2 | 0
試料3 | 0
区分２ 窒素化合物 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
機関名 | 0
硝酸性窒素（or硝酸＋亜硝酸性窒素）
■(1) イオンクロ以外の場合 | [5 empty] | ■(2) イオンクロの場合
標準液 | X | Y強度 |  |  |  | 標準液 | X | Y強度
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
7 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
9 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0
10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0
◎定量結果の計算 | [5 empty] | ◎定量結果の計算
Y→X | [5 empty] | Y→X
| Y | [5 empty] | Y
ブランク | 0 |  |  |  |  | ブランク | 0
試料1 | 0 |  |  |  |  | 試料1 | 0
試料2 | 0 |  |  |  |  | 試料2 | 0
試料3 | 0 |  |  |  |  | 試料3 | 0
亜硝酸性窒素
[6 empty] | 標準液 | X | Y強度
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | 0 | 0
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 0 | 0
◎定量結果の計算
Y→X
Y
[6 empty] | ブランク | 0
[6 empty] | 試料1 | 0
[6 empty] | 試料2 | 0
[6 empty] | 試料3 | 0
区分３ りん化合物 | りん酸性りん
機関名 | 0
標準液 | X | Y強度
| 0 | 0
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
◎定量結果の計算
Y→X
Y
ブランク | 0
試料1 | 0
試料2 | 0
試料3 | 0
区分３ りん化合物 | 全りん
機関名 | 0
標準液 | X | Y強度
| 0 | 0
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
◎定量結果の計算
Y→X
Y
ブランク | 0
試料1 | 0
試料2 | 0
試料3 | 0
区分５ その他 | COD
機関名 | 0
| F | 0
| 分取量 | 滴定量
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0