## 1 ひ素
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分１ 金属 | ひ素
機関名 |  | ○○○○株式会社大阪試験センター |  |  |  | JIS K 0102 61.2
JIS K 0102 61.3
分析方法 |  | JIS K 0102 61.4 |  |  |  | JIS K 0102 61.4
機器・メーカー |  | ICP質量分析装置・○○社
スペクトル干渉の補正又は軽減方法 |  | コリジョン・リアクションセル
前処理日 |  | R○.8.28
分析日 |  | R○.8.30
【報告値】 | 有効数字２桁表示
ひ素 |  | 0.015 | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
内標準物質 |  | In
濃度 |  | 1 | mg/L
標準液 |  | 濃度 | イオンカウント数の比 | 標準物質の カウント数 | 内標準物質の カウント数
μg/L
標準液1 |  | 0 | 0.0584 | 351 | 602000
標準液2 |  | 1 | 1.92 | 11654 | 607000
標準液3 |  | 5 | 10.3 | 61491 | 597000
標準液4 |  | 10 | 22.6 | 137408 | 606030
標準液5 |  | 15 | 29.5 | 191455 | 649000
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の相関から得られた数式 ※一次式以外でも可 |  | Y=2.0325X+0.2736
| X: | 濃度 |  | μg/L
| Y: | イオンカウント数の比
相関係数（R） |  | 0.9955
決定係数（R^2） |  | 0.991
試料ブランク | イオンカウント数の比 | 0.50241
| 前処理試料分取量（mL） | 50
| 前処理試料定容量（mL） | 100
| 分析時の希釈倍率 | 2
| 換算係数 | -
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (0.5024126-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2
| 計算結果（mg/L） | 0.00045
試料１回目 | イオンカウント数の比 | 7.8714
| 前処理試料分取量（mL） | 50
| 前処理試料定容量（mL） | 100
| 分析時の希釈倍率 | 2
| 換算係数 | -
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (7.873162-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450
| 計算結果（mg/L） | 0.0145
試料２回目 | イオンカウント数の比 | 7.7608
| 前処理試料分取量（mL） | 50
| 前処理試料定容量（mL） | 100
| 分析時の希釈倍率 | 2
| 換算係数 | -
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (7.760824-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450
| 計算結果（mg/L） | 0.01474
試料３回目 | イオンカウント数の比 | 7.9806
| 前処理試料分取量（mL） | 50
| 前処理試料定容量（mL） | 100
| 分析時の希釈倍率 | 2
| 換算係数 | -
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (7.980591-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450
| 計算結果（mg/L） | 0.01517
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました |  |  |  | ●● | ▲▲
Note on C43: 換算係数があれば 記入してください。
Note on C44: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C50: 換算係数があれば記入してください。
Note on C51: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C57: 換算係数があれば記入してください。
Note on C58: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C64: 換算係数があれば記入してください。
Note on C65: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D9: ICP質量分析法を用いる場合のスペクトル干渉を補正する手法又は低減する手法を記入してください。
Note on D18: 内標準法を採用した場合は記入してください。
Note on D21: 濃度又は重量を記入してください。
Note on D22: 単位を記入してください。
Note on D71: チェックしてください。
Note on E19: 単位を記入してください。
Note on E21: 発光強度、強度比、イオンカウント数の比等該当するものを記入してください。
Note on F34: 単位を記入してください
Note on F71: 記名又は押印してください。

## 2 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（2）
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分２ 窒素化合物 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
機関名 |  | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析方法 |  | JIS K 0102 43.1.2及び43.2.5 |  |  |  | JIS K 0102 43.1.2及び43.2.5
機器・メーカー |  | イオンクロマトグラフ・○○社 |  |  |  | その他
前処理日 |  | R○.8.28
分析日 |  | R○.8.30
【報告値】 | 有効数字２桁表示
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 1.2 | mg/L
※並行測定毎の硝酸性窒素濃度と亜硝酸性窒素濃度の和の平均値の３桁目を四捨五入してください
【分析結果】
標準液 |  | 硝酸性窒素又は硝酸イオン |  | 亜硝酸性窒素又は亜硝酸イオン
|  | 濃度 | 面積値 | 濃度 | 面積値
|  | mg/L |  | mg/L
標準液1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
標準液2 |  | 2 | 345100 | 2 | 361100
標準液3 |  | 4 | 712100 | 4 | 690000
標準液4 |  | 10 | 1684000 | 10 | 1825000
標準液5 |  | 20 | 3542000 | 20 | 3652000
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の 相関から得られた数式 |  | Y=175420X+0 |  | Y=182254X+0
| X: | 濃度 | mg/L
| Y: | 面積値
相関係数（R） |  | 0.9996 |  | 0.9999
決定係数（R^2） |  | 0.9992 |  | 0.9998
■硝酸性窒素
試料ブランク | 面積値 | 0
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.2259
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (0.0/175420)×1×0.2259
| 計算結果（mg/L） | 0
試料１回目 | 面積値 | 400000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.2259
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (400000/175420)×1×0.2259-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.5151
試料２回目 | 面積値 | 395000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.2259
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (395000/175420)×1×0.2259-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.5086
試料３回目 | 面積値 | 390000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.2259
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (390000/175420)×1×0.2259-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.5022
■亜硝酸性窒素
試料ブランク | 面積値 | 0
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.3045
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (0/1822542)×1×0.3045
| 計算結果（mg/L） | 0
試料１回目 | 面積値 | 400000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.3045
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (400000/182254)×1×0.3045-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.6682
試料２回目 | 面積値 | 385000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.3045
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (385000/182254)×1×0.3045-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.6432
試料３回目 | 面積値 | 395000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.3045
| 定量結果の算出方法 （計算式） | 395000/182254×1×0.3045-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.6599
■硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の濃度の和
試料１回目 | 計算結果（mg/L） | 1.183
試料２回目 | 計算結果（mg/L） | 1.151
試料３回目 | 計算結果（mg/L） | 1.162
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました |  |  |  | ●● | ▲▲
Note on C39: 換算係数があれば 記入してください。
Note on C40: 計算過程を記載しきれない場合は、 別紙に記入して提出してください。
Note on C44: 換算係数があれば記入してください。
Note on C45: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C49: 換算係数があれば記入してください。
Note on C50: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C54: 換算係数があれば記入してください。
Note on C55: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C61: 換算係数があれば記入してください。
Note on C62: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C66: 換算係数があれば記入してください。
Note on C67: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C71: 換算係数があれば記入してください。
Note on C72: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C76: 換算係数があれば記入してください。
Note on C77: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on D19: 単位を記入してください。
Note on D87: チェックしてください。
Note on E7: 「その他」を選択した場合は、具体的な分析方法をご記入ください。
Note on E18: ピーク面積又は高さを記入してください。
Note on E31: 単位を記入してください
Note on F18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on F19: 単位を記入してください。
Note on F87: 記名又は押印してください。
Note on G18: ピーク面積又は高さを記入してください。

## 5 その他(COD)
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分５ その他 | 化学的酸素要求量（CODMn）
機関名 |  | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析項目 |  | 化学的酸素要求量（CODMn）
分析方法 |  | JIS K 0102 17
分析日 |  | R○.8.28
【報告値】 | 有効数字２桁表示
化学的酸素要求量（CODMn） |  | 19 | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入してください。
【測定条件】
5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの ファクター |  | 1.001
試料ブランク | 試料分取量（mL） | 100
| 銀の種類 | 硝酸銀溶液（200g/L） |  | 硝酸銀（粉末） |  | 硝酸銀溶液（200g/L） | g
| 銀の添加量 | 5 | mL | 0.3 | g | 硝酸銀溶液（500g/L） | mL
| 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL） | 0.154 |  |  |  | 硝酸銀（粉末）
試料１回目 | 試料分取量（mL） | 50 |  |  |  | 硫酸銀（粉末）
| 銀の種類 | 硝酸銀溶液（200g/L） |  | 硝酸銀（粉末）
| 銀の添加量 | 5 | mL | 0.3 | g
| 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL） | 4.894
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (4.894-0.154)×1.001×1000/50×0.2
| 計算結果（mg/L） | 18.979
試料２回目 | 試料分取量（mL） | 50
| 銀の種類 | 硝酸銀溶液（200g/L） |  | 硝酸銀（粉末）
| 銀の添加量 | 5 | mL | 0.3 | g
| 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL） | 5.012
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (5.012-0.154)×1.001×1000/50×0.2
| 計算結果（mg/L） | 19.451
試料３回目 | 試料分取量（mL） | 50
| 銀の種類 | 硝酸銀溶液（200g/L） |  | 硝酸銀（粉末）
| 銀の添加量 | 5 | mL | 0.3 | g
| 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL） | 5.1
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (5.100-0.154)×1.001×1000/50×0.2
| 計算結果（mg/L） | 19.804
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました |  |  |  | ●● | ▲▲
Note on C25: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C31: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C37: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D18: 銀の種類を選択してください。
Note on D22: 銀の種類を選択してください。
Note on D28: 銀の種類を選択してください。
Note on D34: 銀の種類を選択してください。
Note on D44: チェックしてください。
Note on E19: 単位を選択してください。
Note on E23: 単位を選択してください。
Note on E29: 単位を選択してください。
Note on E35: 単位を選択してください。
Note on F18: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on F22: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on F28: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on F34: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on F44: 記名又は押印してください。
Note on G19: 単位を選択してください。
Note on G23: 単位を選択してください。
Note on G29: 単位を選択してください。
Note on G35: 単位を選択してください。