## 1 ひ素
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分１ 金属 | ひ素
機関名 |  | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析方法 |  | JIS K 0102-3 20.4 |  |  |  | JIS K 0102-3 20.3
機器・メーカー |  | ICP質量分析装置・○○社 |  |  |  | JIS K 0102-3 20.4
スペクトル干渉の補正又は軽減方法 |  | コリジョン・リアクションセル |  |  |  | JIS K 0102-3 20.5
前処理日 |  | R○.8.28
分析日 |  | R○.8.30
【報告値】 | 有効数字２桁
ひ素 |  | 0.015 | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入して入力してください
【分析結果】
内標準物質 |  | In
濃度 |  | 1 | mg/L
標準液 |  | 濃度 | イオンカウント数の比 | 標準物質の カウント数 | 内標準物質の カウント数
μg/L
標準液1 |  | 0 | 0.0584 | 351 | 602000
標準液2 |  | 1 | 1.92 | 11654 | 607000
標準液3 |  | 5 | 10.3 | 61491 | 597000
標準液4 |  | 10 | 22.6 | 137408 | 606030
標準液5 |  | 15 | 29.5 | 191455 | 649000
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の相関から得られた数式 ※一次式以外でも可 |  | Y=2.0325X+0.2736
| X: | 濃度 |  | μg/L
| Y: | イオンカウント数の比
相関係数（R） |  | 0.9955
決定係数（R^2） |  | 0.991
試料ブランク | イオンカウント数の比 | 0.50241
| 前処理試料分取量（mL） | 50
| 前処理試料定容量（mL） | 100
| 分析時の希釈倍率 | 2
| 換算係数 | -
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (0.5024126-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2
| 計算結果（mg/L） | 0.00045
試料１回目 | イオンカウント数の比 | 7.8714
| 前処理試料分取量（mL） | 50
| 前処理試料定容量（mL） | 100
| 分析時の希釈倍率 | 2
| 換算係数 | -
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (7.873162-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450
| 計算結果（mg/L） | 0.0145
試料２回目 | イオンカウント数の比 | 7.7608
| 前処理試料分取量（mL） | 50
| 前処理試料定容量（mL） | 100
| 分析時の希釈倍率 | 2
| 換算係数 | -
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (7.760824-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450
| 計算結果（mg/L） | 0.01474
試料３回目 | イオンカウント数の比 | 7.9806
| 前処理試料分取量（mL） | 50
| 前処理試料定容量（mL） | 100
| 分析時の希釈倍率 | 2
| 換算係数 | -
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (7.980591-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450
| 計算結果（mg/L） | 0.01517
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました |  |  |  | ●● | ▲▲
Note on C43: 換算係数があれば記入してください。
Note on C44: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C50: 換算係数があれば記入してください。
Note on C51: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C57: 換算係数があれば記入してください。
Note on C58: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C64: 換算係数があれば記入してください。
Note on C65: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D9: JIS K 0102-3 20.5を用いた場合は記入してください。
Note on D18: 内標準法を採用した場合は記入してください。
Note on D21: 濃度又は重量を記入してください。
Note on D22: 単位を記入してください。
Note on D71: チェックしてください。
Note on E19: 単位を記入してください。
Note on E21: 発光強度、強度比、イオンカウント数の比等該当するものを記入してください。
Note on F34: 単位を記入してください
Note on F71: 記名又は押印してください。

## 2 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（2）
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分２ 窒素化合物 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
機関名 |  | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析方法 |  | JIS K 0102-2 14.4及び15.8 |  |  |  | JIS K 0102-2 14.4及び15.8
機器・メーカー |  | イオンクロマトグラフ・○○社 |  |  |  | その他
前処理日 |  | R○.8.28
分析日 |  | R○.8.30
【報告値】 | 有効数字２桁
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 1.2 | mg/L
※並行測定毎の硝酸性窒素濃度と亜硝酸性窒素濃度の和の平均値の３桁目を四捨五入して入力してください
【分析結果】
標準液 |  | 硝酸性窒素又は硝酸イオン |  | 亜硝酸性窒素又は亜硝酸イオン
|  | 濃度 | 面積値 | 濃度 | 面積値
|  | mg/L |  | mg/L
標準液1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
標準液2 |  | 2 | 345100 | 2 | 361100
標準液3 |  | 4 | 712100 | 4 | 690000
標準液4 |  | 10 | 1684000 | 10 | 1825000
標準液5 |  | 20 | 3542000 | 20 | 3652000
標準液6
標準液7
標準液8
標準液9
標準液10
面積値等と濃度の 相関から得られた数式 |  | Y=175420X+0 |  | Y=182254X+0
| X: | 濃度 | mg/L
| Y: | 面積値
相関係数（R） |  | 0.9996 |  | 0.9999
決定係数（R^2） |  | 0.9992 |  | 0.9998
■硝酸性窒素
試料ブランク | 面積値 | 0
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.2259
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (0.0/175420)×1×0.2259
| 計算結果（mg/L） | 0
試料１回目 | 面積値 | 400000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.2259
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (400000/175420)×1×0.2259-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.5151
試料２回目 | 面積値 | 395000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.2259
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (395000/175420)×1×0.2259-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.5086
試料３回目 | 面積値 | 390000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.2259
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (390000/175420)×1×0.2259-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.5022
■亜硝酸性窒素
試料ブランク | 面積値 | 0
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.3045
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (0/1822542)×1×0.3045
| 計算結果（mg/L） | 0
試料１回目 | 面積値 | 400000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.3045
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (400000/182254)×1×0.3045-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.6682
試料２回目 | 面積値 | 385000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.3045
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (385000/182254)×1×0.3045-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.6432
試料３回目 | 面積値 | 395000
| 分析時の希釈倍率 | 1
| 換算係数 | 0.3045
| 定量結果の算出方法 （計算式） | 395000/182254×1×0.3045-0.0000
| 計算結果（mg/L） | 0.6599
■硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の濃度の和
試料１回目 | 計算結果（mg/L） | 1.183
試料２回目 | 計算結果（mg/L） | 1.151
試料３回目 | 計算結果（mg/L） | 1.162
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました |  |  |  | ●● | ▲▲
Note on C39: 換算係数があれば記入してください。
Note on C40: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C44: 換算係数があれば記入してください。
Note on C45: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C49: 換算係数があれば記入してください。
Note on C50: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C54: 換算係数があれば記入してください。
Note on C55: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C61: 換算係数があれば記入してください。
Note on C62: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C66: 換算係数があれば記入してください。
Note on C67: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C71: 換算係数があれば記入してください。
Note on C72: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C76: 換算係数があれば記入してください。
Note on C77: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D7: 分析方法を選択してください。
Note on D18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on D19: 単位を記入してください。
Note on D87: チェックしてください。
Note on E18: ピーク面積又は高さを記入してください。
Note on E31: 単位を記入してください
Note on F7: 「その他」を選択した場合は、具体的な分析方法をご記入ください。
Note on F18: 濃度又は重量を記入してください。
Note on F19: 単位を記入してください。
Note on F87: 記名又は押印してください。
Note on G18: ピーク面積又は高さを記入してください。

## 5 その他(COD)
|  |  | 自由入力 | 選択入力 | 転記
分析結果報告書 |  | 区分５ その他 | 化学的酸素要求量（CODMn）
機関名 |  | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析項目 |  | 化学的酸素要求量（CODMn）
分析方法 |  | JIS K 0102-1 17.2
分析日 |  | R○.8.28
【報告値】 | 有効数字２桁
化学的酸素要求量（CODMn） |  | 19 | mg/L
※平均値の３桁目を四捨五入して入力してください。
【測定条件】
5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの ファクター |  | 1.001
試料ブランク | 試料分取量（mL） | 100
| 銀化合物の種類 | 硝酸銀溶液（200g/L） |  |  |  | 硝酸銀溶液（200 g/L） | g
| 銀化合物の添加量 | 5 | mL |  |  | 硝酸銀溶液（500 g/L） | mL
| 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL） | 0.154 |  |  |  | 硝酸銀（粉末）
試料１回目 | 試料分取量（mL） | 50 |  |  |  | 硫酸銀（粉末）
| 銀化合物の種類 | 硝酸銀溶液（200g/L）
| 銀化合物の添加量 | 5 | mL
| 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL） | 4.894
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (4.894-0.154)×1.001×1000/50×0.2
| 計算結果（mg/L） | 18.979
試料２回目 | 試料分取量（mL） | 50
| 銀化合物の種類 | 硝酸銀溶液（200 g/L）
| 銀化合物の添加量 | 5 | mL
| 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL） | 5.012
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (5.012-0.154)×1.001×1000/50×0.2
| 計算結果（mg/L） | 19.451
試料３回目 | 試料分取量（mL） | 50
| 銀化合物の種類 | 硝酸銀溶液（200 g/L）
| 銀化合物の添加量 | 5 | mL
| 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量（mL） | 5.1
| 定量結果の算出方法 （計算式） | (5.100-0.154)×1.001×1000/50×0.2
| 計算結果（mg/L） | 19.804
【確認】
|  |  |  | 担当者 | 確認者
入力ミスがないことを確認しました |  |  |  | ●● | ▲▲
Note on C25: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C31: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on C37: 計算過程を記載しきれない場合は、別紙に記入して提出してください。
Note on D18: 銀の種類を選択してください。
Note on D22: 銀の種類を選択してください。
Note on D28: 銀の種類を選択してください。
Note on D34: 銀の種類を選択してください。
Note on D44: チェックしてください。
Note on E19: 単位を選択してください。
Note on E23: 単位を選択してください。
Note on E29: 単位を選択してください。
Note on E35: 単位を選択してください。
Note on F18: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on F22: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on F28: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on F34: 左欄と別の銀を添加している場合は、種類を選択してください。
Note on F44: 記名又は押印してください。
Note on G19: 単位を選択してください。
Note on G23: 単位を選択してください。
Note on G29: 単位を選択してください。
Note on G35: 単位を選択してください。