## 区分1
分析結果報告書
区分1 水質（金属類） | ひ素 | 亜鉛
この色の回答欄は自由回答をご記入ください
この色の回答欄はプルダウンより回答を選択してください
機関名
| ひ素 | 亜鉛
報告値 (mg/L) ※有効数字2桁 平均値の3桁目を四捨五入して入力してください
試料の保存状況
保存方法 |  |  | 1. 冷蔵保存 | 2. 保存しない (直ちに分析) | 3. その他
その他 (右のセルにご入力ください)
分析方法等
前処理日 (202〇/〇/〇〇の形でご入力ください)
測定日 (202〇/〇/〇〇の形でご入力ください)
分析方法 (プルダウンより選択してください) |  |  | JIS K 0102-3 20.2 | JIS K 0102-3 20.3 | JIS K 0102-3 20.4 | JIS K 0102-3 20.5 | その他 |  | JIS K 0102-3 12.2 | JIS K 0102-3 12.3 | JIS K 0102-3 12.4 | JIS K 0102-3 12.5 | その他
その他 (該当する方法を右のセルにご入力ください) |  |  | ジエチルジチオカルバミド酸銀吸光光度分析法 | 水素化物発生原子吸光分析法 | 水素化物発生 ICP 発光分光分析法 | ICP 質量分析法 |  |  | フレーム原子吸光分析法 | 電気加熱原子吸光分析法 | ICP 発光分光分析法 | ICP 質量分析法
分析に使用した水 (プルダウンより選択してください) |  |  | 1. 蒸留水 | 2. イオン交換水 | 3. 超純水 | 4. (逆浸透膜＋イオン交換)水 | 5. 逆浸透膜水 | 6. その他
その他 (該当する場合は右のセルにご入力ください)
測定装置等
機器・メーカー
スペクトル干渉の補正又は軽減方法 （該当する場合はご入力ください）
内標準物質 (プルダウンより選択してください) |  |  | 1. イットリウム (Y) | 2. インジウム (In) | 3. イッテルビウム (Yb) | 4. その他 | 5. 使用しない
その他 (該当する場合は右のセルにご入力ください)
結果
ブランク (mg/L)
試料1回目 (mg/L)
試料2回目 (mg/L)
試料3回目 (mg/L)
平均値 (mg/L)
計算式 （記入例を参照して文字式で記載してください）
連絡欄
コメント等ありましたらご入力ください

## 区分2
分析結果報告書
区分2 水質（窒素化合物） | アンモニア性窒素 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 全窒素
この色の回答欄は自由回答をご記入ください
この色の回答欄はプルダウンより回答を選択してください
機関名
| アンモニア性窒素 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 全窒素
報告値 (mg/L) ※有効数字2桁 平均値の3桁目を四捨五入して入力してください
試料の保存状況
保存方法 |  |  |  | 1. 冷蔵保存 | 2. 保存しない (直ちに分析) | 3. その他
その他 (右のセルにご入力ください)
分析方法等
前処理日 (202〇/〇/〇〇の形でご入力ください)
測定日 (202〇/〇/〇〇の形でご入力ください)
前処理方法 (プルダウンより選択してください) |  |  |  | JIS K 0102-2 13.2.2 | JIS K 0102-2 13.2.4 | その他
その他 (該当する方法を右のセルにご入力ください) |  |  |  | 前処理：500 mL の蒸留フラスコを用いる方法 | 前処理：小型蒸留装置を用いる方法
分析方法 (プルダウンより選択してください) |  |  |  | JIS K 0102-2 13.3 | JIS K 0102-2 13.4 | JIS K 0102-2 13.5 | JIS K 0102-2 13.6 | JIS K 0102-2 13.7 | その他 | JIS K 0102-2 15.3 | JIS K 0102-2 15.4 | JIS K 0102-2 15.6 | JIS K 0102-2 15.7 | JIS K 0102-2 14.4及び15.8 | その他 | JIS K 0102-2 17.2 | JIS K 0102-2 17.3 | JIS K 0102-2 17.4 | JIS K 0102-2 17.5 | その他
その他 (該当する方法を右のセルにご入力ください) |  |  |  | 中和滴定法 | インドフェノール青吸光光度分析法 | サリチル酸-インドフェノール青吸光光度分析法 | 流れ分析法（インドフェノール青発色） | イオンクロマトグラフィー |  | 還元蒸留－インドフェノール青吸光光度分析法 | 還元蒸留－サリチル酸-インドフェノール青吸光光度分析法 | 銅・カドミウムカラム還元－ナフチルエチレンジアミン吸光光度分析法 | 流れ分析法（銅・カドミウムカラム還元－ナフチルエチレンジアミン発色） | イオンクロマトグラフィー |  | 総和法 | 酸化分解－紫外線吸光光度分析法 | 酸化分解－銅・カドミウムカラム還元－ナフチルエチレンジアミン吸光光度分析法 | 流れ分析法（酸化分解－紫外線吸光又は銅・カドミウムカラム還元－ナフチルエチレンジアミン発色）
分析に使用した水 (プルダウンより選択してください) |  |  |  | 1. 蒸留水 | 2. イオン交換水 | 3. 超純水 | 4. (逆浸透膜＋イオン交換)水 | 5. 逆浸透膜水 | 6. その他
その他 (該当する場合は右のセルにご入力ください)
測定装置等
機器・メーカー
結果
ブランク (mg/L)
試料1回目 (mg/L)
試料2回目 (mg/L)
試料3回目 (mg/L)
平均値 (mg/L)
計算式 （記入例を参照して文字式で記載してください）
連絡欄
コメント等ありましたらご入力ください

## 区分3
分析結果報告書
区分3 水質（りん化合物） | りん酸性りん | 全りん
この色の回答欄は自由回答をご記入ください
この色の回答欄はプルダウンより回答を選択してください
機関名
| りん酸性りん | 全りん
報告値 (mg/L) ※有効数字2桁 平均値の3桁目を四捨五入して入力してください
試料の保存状況
保存方法 |  |  | 1. 冷蔵保存 | 2. 保存しない (直ちに分析) | 3. その他
その他 (右のセルにご入力ください)
分析方法等
前処理日 (202〇/〇/〇〇の形でご入力ください)
測定日 (202〇/〇/〇〇の形でご入力ください)
前処理方法 (プルダウンより選択してください) |  |  | JIS K 0102-2 18.4.1 | JIS K 0102-2 18.4.2 | JIS K 0102-2 18.4.3 | その他 | なし
その他 (該当する方法を右のセルにご入力ください) |  |  | ペルオキソ二硫酸カリウム分解法 | 硝酸-過塩素酸分解法 | 硝酸-硫酸分解法
分析方法 (プルダウンより選択してください) |  |  | JIS K 0102-2 18.2.1 | JIS K 0102-2 18.2.2 | JIS K 0102-2 18.2.3 | その他 |  | JIS K 0102-2 18.4.4 | JIS K 0102-2 18.4.5 | JIS K 0102-2 18.4.6 | その他
その他 (該当する方法を右のセルにご入力ください) |  |  | モリブデン青吸光光度分析法 | 流れ分析法（モリブデン青発色） | イオンクロマトグラフィー |  |  | モリブデン青吸光光度分析法 | モリブデン青吸光光度分析法（溶媒抽出法） | 流れ分析法（酸化分解－モリブデン青発色）
分析に使用した水 (プルダウンより選択してください) |  |  | 1. 蒸留水 | 2. イオン交換水 | 3. 超純水 | 4. (逆浸透膜＋イオン交換)水 | 5. 逆浸透膜水 | 6. その他
その他 (該当する場合は右のセルにご入力ください)
測定装置等
機器・メーカー
結果
ブランク (mg/L)
試料1回目 (mg/L)
試料2回目 (mg/L)
試料3回目 (mg/L)
平均値 (mg/L)
計算式 （記入例を参照して文字式で記載してください）
連絡欄
コメント等ありましたらご入力ください

## 区分5
分析結果報告書
区分5 水質（その他） | 化学的酸素要求量（CODMn)
この色の回答欄は自由回答をご記入ください
この色の回答欄はプルダウンより回答を選択してください
機関名
化学的酸素要求量（CODMn)
報告値 (mg/L) ※有効数字2桁 平均値の3桁目を四捨五入して入力してください
試料の保存状況
保存方法 |  |  |  |  | 1. 冷蔵保存 | 2. 保存しない (直ちに分析) | 3. その他
その他 (右のセルにご入力ください)
分析方法等
測定日 (202〇/〇/〇〇の形でご入力ください)
分析方法 | JIS K 0102-1 17.2
分析に使用した水 (プルダウンより選択してください) |  |  |  |  | 1. 蒸留水 | 2. イオン交換水 | 3. 超純水 | 4. (逆浸透膜＋イオン交換)水 | 5. 逆浸透膜水 | 6. その他
その他 (該当する場合は右のセルにご入力ください)
結果
| ブランク | 試料1回目 | 試料2回目 | 試料3回目
試料分取量 (mL)
銀化合物の使用①－種類 |  |  |  |  | 1. 硝酸銀溶液（200 g/L） | 2. 硝酸銀溶液（500 g/L） | 3. 硝酸銀（粉末） | 4. 硫酸銀（粉末） | 5. その他
その他 (該当する場合は右のセルにご入力ください)
銀化合物の使用①－添加量 (mLまたはg) (溶液はmL、粉末はgでご入力ください)
銀化合物の使用②－種類 (2種類使用された場合は選択ください） |  |  |  |  | 1. 硝酸銀溶液（200 g/L） | 2. 硝酸銀溶液（500 g/L） | 3. 硝酸銀（粉末） | 4. 硫酸銀（粉末） | 5. その他
その他 (該当する場合は右のセルにご入力ください)
銀化合物の使用②－添加量 (mLまたはg) (溶液はmL、粉末はgでご入力ください)
5 mmol/L 過マンガン酸カリウムのファクター
5 mmol/L 過マンガン酸カリウムの滴定量 (mL)
計算結果 (mg/L)
平均値 (mg/L)
計算式 （記入例を参照して文字式で記載してください）
連絡欄
コメント等ありましたらご入力ください