令和８年７月10日

補足説明書

工事名称：　生物多様性センター引込変更に伴う変電設備更新工事

工　　期：　契約締結日から令和９年３月31日まで

１．一般事項

- 本工事は、設計図書に示すところにより、工事施工に要する一切の労力、材料、機械等の供給を行い、工事対象物の使用目的に沿うよう完成するものとする。

- 総合施工計画書の作成に当たっては、仮設物等の設置場所、使用範囲について、研究所の業務及び隣接地に支障を与えないような計画とし、監督職員の承諾を受けること。

- 本工事受注者は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書」に基づくほか、「工事現場の防火管理対応マニュアル（大阪府）」に基づき、施工に伴う事故・火災等の災害の防止に十分留意し、緊急時等の適切な対応に努めること。

特に暴風又は大雨警報が発令された場合は、作業時間外（夜間、土曜、日曜、祝日等）においても、社員等を現場に常駐又は定期的に巡回させ、現場内に設置している仮設物や資機材等の安全管理の徹底を図ること。

- 工事施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。

- 工事排水を公共用水域（河川、水路等）に放流する場合は、予めＰＨ値の測定などを行い、下水道法の基準に準じた対応を行うこと。

- 周辺施設、自治会等に対して、着工後トラブルのないよう適宜説明及び周知等するとともに、騒音・振動・塵埃等を与えることのないよう努めること。また、本工事に起因する苦情等については誠意をもって解決に当たり、工事の円滑な進捗に努めること。

- 周辺道路は、適時清掃を行うこと。

- 工事範囲周辺の諸施設に対し、破損等の無いよう十分留意すること。万一、破損した場合は、監督職員の指示に従い修復すること。

- 建設業退職金共済制度への加入等

  - 請負者は、建設業退職金共済組合に加入し、「建設業退職金共済制度適用事業主現場」である旨の標識を掲示すること。

  - 請負者は、建退共掛金収納書を工事契約締結日より１ヵ月以内及び証紙追加購入時に、監督職員を通じ本研究所に提出すること。

- 建設工事保険等の加入期間は、工期末より１ヵ月後までとする。（建設工事保険：要）

- 労働基準法に規定された法定労働時間を遵守すること。

- 現場作業時間は原則として次による。

  - 原則、土曜、日曜、祝日、正月休み（12月29日～1月3日）は作業しないこと。

  - 原則、午前 9時00分～午後 5時30分迄とする。

ただし、大型車両の通行や騒音・振動の発生する作業は午前 9時00分から午後 5時までの間に行うこと。

③ 本工事は、研究所の業務を行いながらの工事となるため、研究所の業務に支障となる場合には、施設管理者の承諾を受けた上で工事を行うこと。

④ 車両動線及び来所者等の安全を確保すること。

２．仮設工事

- 工事用進入路は、狭隘な道路のため工事車両の通行には十分注意をすること。

- 工事車両の通行は朝夕の通学、通勤、通園時間帯を避けて行うこと。

- なお、破損した場合は速やかに復旧し、周辺道路を含め汚した場合は清掃を行うなど速やかに対応すること。

- 工事用進入路となる道路については、道路管理者と事前に十分協議すること。

- 仮囲い、仮設足場その他仮設物の設置、撤去及び維持管理については、良好な維持管理に努めること。

３．産業廃棄物の処理

- 本工事により発生する産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき請負者の責任において適正に処理すること。

請負者は、産業廃棄物の処理に際して、処理計画書等を作成し、監督職員の承諾を受けること。

また、処理計画書等については、環境省による「建設廃棄物処理指針」に基づき作成すること。

- 請負者が産業廃棄物の収集・運搬または処分を処分業者に委託する際は、書面による委託契約をすること。その際、廃棄物の処理に係る全過程を確認するため、請負者は「マニフェストシステム」を採用すること。

- 請負者は、産業廃棄物の搬出に伴い、搬出経路の追跡調査及び、処分地を随時確認すること。

- 請負者は、産業廃棄物の搬出に際して、「運搬車に係る表示義務及び書面備え義務の概要」に基づき、産業廃棄物の運搬に供する運搬車である旨の表示等を行うこと。

４．建設業許可業種等に係る建設業法の解釈について

元請負人及び全ての下請負人は、当該工事において、工事の一部を下請負人に請負わす場合は、軽微な工事（500万円未満）を除き、専門業種の許可を得た下請負人とすること。

許可業種が建築工事業（建築一式工事）及び土木工事業（土木一式工事）のみの場合は、専門業種の許可がないため下請人としないこと。

なお、下請負の契約金額が、500万円未満でも、注文者が材料を支給する場合で、請負代金に支給材料の市場価格（運送費含む）を加えた額が500万円を超える場合はその工事に対応する業種の建設業許可が必要です。（建設業許可の不要な軽微な工事とは解釈しません。）

また、下請負人の主任技術者の専任が必要となる基準額（※建設業法施行令による金額要件）の判断についても上記と同じように請負代金に支給材料等を加えた額とすること。

５．部分払金の一次下請への支払確認資料の提出等

次の各号のいずれにも適合する工事について、以下の(1)～(4)のとおり、一次下請への支払確認を行うものとする。

一　契約工期が6ヶ月を超え、かつ部分払金の生じる工事

二　工事種別が建築一式工事、土木一式工事、電気工事及び管工事

三　下請負契約の総額が4,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上の工事

- 請負者は、工事請負契約書第37条第5項の規定に基づく部分払金の請求時に部分払金の一次下請及び資材調達先（一次下請等）への支払計画書を請求書類に添えて監督職員に提出し、確認を受けること。

- 請負者は、(1)で提出した支払計画書において、一次下請等へ支払うこととした代金が、当該一次下請等に支払われたことを証明する書類（領収書等の写し）を部分払金受領後1ヶ月以内に、原本を示した上で支払い状況書を監督職員に提出し、支払状況の事前確認を受けること。

請負者は、事前確認を受けた支払計画書を直近の部分払金請求時（次回が完成払の場合は完成払金請求時）に添えて監督職員に提出し、確認を受けること。

- (2)の事前確認時に下請代金が支払われていない場合、又は手形の手形期間が120日を超えている場合は、一次下請等がそれらについて承諾していることを証明する書類（承諾書）を請負者は提出すること。

- 本研究所が支払関係資料の確認が必要と判断した場合は、請負者はヒアリングに応じること。

６．断熱材の仕様について

建築物に使用する断熱材は、大阪府ｸﾞﾘｰﾝ調達方針で示された次の要件を満たすものとすること。

- オゾン層を破壊する物質を含有していないこと

- ハイドロフルオロカーボン（いわゆる代替フロン）が使用されていないこと。

- 再生資源を使用しているか又は使用後に再生資源として使用できること。

- 断熱材のうちグラスウール及びロックウールの製造に用いる再生資源や副産物については、次の要件を満たすこと

・グラスウール：再生資源利用率は、原材料の重量比で80%以上であること

・ロックウール：再生資源利用率は、原材料の重量比で85%以上であること

７．車両の過積載防止

道路交通法の改正にあたり下記事項を厳守し、下請業者への周知徹底を図ること。

(1)積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

(2)さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

(3)過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けないこと。

(4)土砂等の搬出、搬入にあたり施工計画書を提出し、監督職員の承諾を受けた後、施工計画書に基づいて施工を行うこと。

８．暴力団等の排除について

- 下請契約の締結等

元請負人は、受任者又は下請負人（二次下請以降の下請負人及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下「下請負人等」という。）との下請契約等の締結にあたっては、下請契約書に、建設工事請負契約書「第47条」に準じた暴力団等排除条項を加えること。

- 誓約書の提出

元請負人は、大阪府暴力団排除条例第11条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を本研究所へ提出しなければならない。

元請負人は、下請負人等がいる場合は、これらの者から条例第11条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴収して、本研究所へ提出しなければならない。

９．暴力団関係者からの不当な要求について

請負者は契約の履行に当たって暴力団関係者等から不当な要求を受けた場合は、警察への届出及び発注者への報告（以下「届出等」という。）をしなければならない。

また、請負者のすべての下請業者が暴力団関係者等から不当な要求を受けた場合は、届出等を当該下請業者に指導しなければならない。届出等がない場合は入札参加停止することがある。

10．社会保険の加入状況の報告

社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入している者を下請者とするよう努めること。

また、下請負者の社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）の加入状況を確認できる資料を作成し、随時報告すること。

なお、未加入の建設事業者について、健康保険及び厚生年金保険にあっては日本年金機構、雇用保険にあっては大阪労働局に対して本研究所から通報する。通報後はそれぞれ、日本年金機構及び大阪労働局から加入指導が行われる。

11．第三者に及ぼした損害にかかる説明事項

（工事請負契約書第28条第3項の運用補足説明事項）

- 本工事施工にあたって請負者が現地状況等から事前調査が必要と思われる場合は、請負者（複数の場合はその代表請負者）にて調査を行なうこと。事前調査を委託する場合、委託先は大阪府に入札参加資格登録している補償コンサルタントとする。

- 本工事による影響の恐れがなくなったと思われる時期に、請負者は周辺建物等の損失の有無についての確認を、監督職員立会いのもと行うこと。

確認の結果は、記録し、本研究所に提出すること。

- 事後調査は第三者の申し出等に基づき、請負者（複数の場合はその代表請負者）が行なうものとする。また、事後調査により工事に起因する損失が認められる場合の費用負担額算定についても同様とする。事後調査及び費用負担額算定（以後、事後調査等という。）の委託先は、大阪府に入札参加資格登録している補償コンサルタントとする。

- 事後調査等は、「工損調査標準仕様書（案）」（中央用地対策連絡協議会）に基づき行なうこと。

- 第三者の申し出内容や事後調査報告書等及び補償状況については、本研究所の指示により「補償報告書」にまとめ本研究所に提出すること。

- 第三者から損傷の申し出があった場合は、全て請負者（複数の場合はその代表請負者）が対応すること。また、工事に起因する損傷で工事請負契約書第28条第3項である場合は、事後調査等費用及び補償費用を負担すること。

- 事後調査等費用、本文(1)の費用の負担は、全額以下の工事の請負者とする。

なお、補償費用の負担については「第三者に及ぼした損害にかかる説明事項」（改定版）第5～第7による。

12．法令関係申請手数料の負担について

法令関係の申請手数料及び検査等に要する費用は受注者負担とする。

13.　配置技術者について

建設業法の定めに従い「電気工事」に係る『監理技術者』または『主任技術者』を配置できること。（※１）

ただし、入札参加資格確認申請書の提出日において、３ヶ月以上の雇用関係にあり、かつ

契約締結前において、他の工事に従事していないことを確認できる者に限る。

なお、建設業法第26条第３項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）

の配置は、認めない。

（※１）監理技術者又は主任技術者は公共性のある工作物に関する重要な工事には、工事現場ご

とに専任の者を配置する必要がある（建設業法第２６条第３項）。

この場合、特定建設業又は一般建設業の許可要件である「経営業務の管理責任者」及び「営業所

における専任技術者」の配置は認められない

【重要な工事とは、請負金額4,500万円以上（建築一式工事の場合は9,000万円）の工事】

14.　CORINS（工事実績情報システム）登録について

対象とする。受注登録は契約後10日以内、竣工登録は工事完成後10日以内。登録変更（登録

内容に変更があった場合）は変更後、10日以内とする。

15.　アスベスト含有建材について

(1)アスベスト含有建材の事前調査について

受注者は着工に先立ち、アスベスト含有建材の使用部位等の確認及び記録を行い、監督職員に提

出すること。また、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、大気汚染防止法（昭和43年法律第

97号）及び石綿障害予防規則（平成17年厚生労働省令第21号）に基づき、事前調査の結果を所

管行政庁に報告すること。

なお、この確認及び記録は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成30年厚生労働省・

国土交通省・環境省告示第１号）第２条第２項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第

３項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又は令和５年10月1日までに一般社団法人日本ア

スベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引続き同協会に登録されている

者が行うものとする。

(2)設計図書に記載のないアスベスト含有建材の発見時の対応について

工事施工中に当該工事の施工範囲及び施工影響範囲において、設計図書等以外で、アスベスト含

有含有の疑いのある吹付け材等を発見した場合は、当該箇所に係る工事を中断し、飛散を防止する

応急処置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告して指示を受けること。

(3)アスベスト含有建材の除去工事の施工について

アスベスト含有建材の除去工事の施工に際しては、工事の特殊性を十分認識し、以下の関係法令

や条例等を遵守し適切に施工を行うこと。

・労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

・石綿障害予防規則（平成17年厚生労働省令第21号）

・大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

・大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成6年大阪府条例第6号）

・建築物等の解体に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和3年3月）

・非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針（17.3）（環境省）

・改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2013一般財団法人日本建築センター

・建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル 建設業労務災害防止協会

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事標準仕様書

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書・同解説

また、工事の施工に必要な官公署その他への手続き等は、受注者が速やかに行うこと。

アスベスト含有建材の有無及び使用部位については特記仕様書及び図面による。

(4)特定解体工事に係る事前調査結果の掲示

・大気汚染防止法第18条の17及び大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条の3による特定

解体等工事に係る事前調査の結果を周辺住民の見やすい箇所に掲示すること。

また、石綿の含有が疑わしい建材はアスベスト含有建材として取り扱う旨を掲載すること。

なお、当該建築物（対象工事範囲）が平成18年9月1日以降に新築等された石綿含有建材の不使

用が明らかな場合は、石綿含有建築材料の使用が無いことを周辺住民の見やすい箇所に掲示する

こと。（掲示例は関係HPを参照）

(5)アスベスト含有建材の除去工事の作業内容の掲示

・受注者は、アスベスト含有建材の除去工事に先立ち、大気汚染防止法施行規則第16条の4第2

号、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第16条の6の規定により、建築物の石綿排出

等作業について、周辺住民の見やすい箇所に掲示すること。（様式は、関係HPよりタウンロー

ドすること。）

16.　その他

(1)  施設の機能、執務、運営等に支障のないよう施設管理者及び監督職員と十分協議し、振動、騒音の発生する工事等については、事前に施設管理者に了解を得ること。

(2) 工事用水、電力等を施設の既存設備から使用する場合は施設管理者と十分協議を行うこと。

また、設備の分岐に要する費用及び使用料は請負者の負担とする。

(3) 本工事期間中、工事範囲を含む構内において、生物多様性センターの日常業務が行われている。作業工程は施設側の業務予定やイベント等に対し支障のないよう、発注者との工程調整等を事前に行いながら工事をすすめること。

以　上